| Oggetto | Magazzino | In uso | Descrizione | Misure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| seggiola 090026 | -n° ricevuta: 0994 -collocazione: magazzino -data: 16/12/15 -n° inventario provveditorato: 9193998 |  | seggiola regolabile in altezza, braccioli regolabili, senza cintura | altezza 33/40; seduta 34x27/33 profondità |
| seggiola 090028 | -n° ricevuta: 0931 -collocazione: magazzino -data:24/06/15 |  | seggiola in legno | altezza 30; seduta 27x25 profondità, altezza braccioli dalla seduta 12 |
| seggiola 090030 | -n° ricevuta: 1382 -collocazione: magazzino -data: 07/10/19 |  | seggiola in legno con poggiapiedi | altezza 30; seduta 27x30 |
| seggiola 090031 | -n° ricevuta: 1170 -collocazione: magazzino -data: 06/09/18 |  | seggiola regolabile in altezza con braccioli regolabili. ACCESSORI: poggiapiedi, ASSENTI PIEDINI CON FINALE A ROTELLE | altezza 40/60; seduta 35x38 |
| seggiola 090032 | -n° ricevuta: 1043 -collocazione: magazzino -data: 22/09/16 |  | seggiola in legno regolabile in altezza SENZA CINTURE | altezza 20/35; seduta 34x34 |
| seggiola 090033 | -n° ricevuta: 1353 -collocazione: magazzino -data:30/08/22 -n° inventario provveditorato: 915337 |  | seggiola ,poggiatesta regolabile, 1 divaricatore piccolo e 1grande | altezza 22/35; seduta 33x30 |
| seggiola 090037 | -n° ricevuta: 0887 -collocazione: magazzino -data: 1/10/14 |  | seggiola in legno | altezza 20; seduta 30x30 |
| seggiolino auto 090043 | -n° ricevuta: 0778 -collocazione: magazzino -data: 11/09/13 |  | schienale sganciabile, poggiatesta avvolgente e regolabile in altezza | portata massima 25 Kg |
| seggiolino auto 090044 | -n° ricevuta: 0621 -collocazione: magazzino -data: 28/09/11 |  | schienale sganciabile, poggiatesta avvolgente e regolabile in altezza | portata massima 25 Kg |
| seggiola 090047 | -n° ricevuta: 1250 -collocazione: magazzino -data: 21/11/19 |  | seggiola in legno regolabile in altezza | altezza 30/50; seduta 36x30 |
| seggiolino auto 090053 | -n° ricevuta: 0493 -collocazione: magazzino -data: 18/09/09 |  | schienale sganciabile, poggiatesta avvolgente e regolabile in altezza, cintura salva respiro | portata massima 25 Kg |
| seggiolino auto 090054 | -n° ricevuta: 0712 -collocazione: magazzino -data: 03/10/12 |  | schienale sganciabile, poggiatesta avvolgente e regolabile in altezza, cintura salva respiro | portata massima 25 Kg |
| seggiola 090057 | -n° ricevuta: 1331 -collocazione: magazzino -data: 15/11/21 |  | seggiola imbottita regolabile, con poggiapiedi antiribaltamento e divaricatore momentaneamente a parte, SENZA ROTELLE, POGGIATESTA, CINTURINI FERMAPIEDI E CINTURA PELVICA. Momentaneamente provvista dei piedini in acciaio della 090146 | media, larghezza seduta 32, profondità seduta 35, altezze: con piedini in acciaio, senza poggiapiedi 33/54; senza piedini in acciaio, con gommini e senza poggiapiedi 30; con poggiapiedi provvisto di piedini antiribaltamento 24/45. |
| seggiola 090058 | -n° ricevuta: 1058 -collocazione: magazzino -data:10/09/14 |  | seggiola regolabile, con braccioli regolabili, ACCESSORI: poggiapiedi, divaricatore, cinturini fermapiedi e cintura pelvica. ASSENTI PIEDINI CON FINALI A ROTELLE. | piccola, larghezza seduta 26, profondità seduta 28, altezza 40/55 |
| seggiola 090059 | -n° ricevuta: 1271 -collocazione: magazzino -data:07/09/20 -n° inventario provveditorato: 91712837 |  | seggiola regolabile in altezza,poggiapiedi e braccioli regolabili | altezza 42/62; seduta 27x30 |
| seggiola 090062 | -n° ricevuta: 1450 -collocazione: magazzino- data:5/09/25 |  | seggiola imbottita con seduta intercambiabile senza divaricatore, regolabile in altezza, braccioli regolabili, senza cintura e 1 sola predisposizione per aggancio cintura | seduta - altezza 27/34; larghezza 30 ; profondità 27/34 |
| seggiolino auto 090069 | -n° ricevuta: 0910 -collocazione: magazzino -data: 02/12/14 |  | sfoderabile e lavabile | portata 9/36 Kg |
| seggiolino auto 090070 | -n° ricevuta: 0942 -collocazione: magazzino -data: 01/09/15 |  | sfoderabile e lavabile | portata 9/36 Kg |
| seggiolino auto 090071 | -n° ricevuta: 0614 -collocazione: magazzino -data: 13/09/11 |  | sfoderabile e lavabile | portata 9/36 Kg |
| seggiolino auto 090072 | -n° ricevuta: 0577 -collocazione: magazzino -data:22/10/10 |  | sfoderabile e lavabile | portata 9/36 Kg |
| seggiola 090075 | -n° ricevuta: 1381 -collocazione: magazzino -data: 07/10/22 |  | modello heathfield, seggiola in legno imbottita, cintura, regolabile in altezza e profondità, braccioli regolabili | larghezza 30; altezza 29/39; profondità 27/33 |
| seggiola 090081 | -n° ricevuta: 0975 -collocazione: magazzino -data: 07/10/15 |  | seggiola regolabile, con braccioli regolabili, ACCESSORI:poggiapiedi, divaricatore,poggiatesta. ASSENTI PIEDINI CON FINALI A ROTELLE. | piccola, seduta 27x30 profondità, altezza 42/65 |
| seggiola 090090 | -n° ricevuta: 0851 -collocazione: magazzino -data: 02/09/14 |  | tubolare cromato rivestito in cordino P.V.C. blu, con divaricatore, regolabile in altezza | altezza 35/48; seduta 36x36 |
| seggiola 090091 | -n° ricevuta: 1450 -collocazione: magazzino -data: 05/09/25 |  | seggiola in legno imbottita,cintura, regolabile in altezza e profondità. braccioli regolabili, modello heathfield. Rientrata dall’infanzia la Marmora con un pezzo di fibbia rotto | larghezza 37; altezza 34/42; profondità 29x35 |
| seggiola 090094 | -n° ricevuta: 1383 -collocazione: magazzino -data: 07/10/22 |  | seggiola in tubolare metallico e legno con braccioli in poliuretano | altezza 40; seduta 36x36 |
| seggiola 090096 | -n° ricevuta: 1324 -collocazione: magazzino -data: 18/10/21 |  | seggiola in tubolare metallico e legno con braccioli in poliuretano | altezza 40; seduta 36x36 |
| seggiola 090097 | -n° ricevuta: 1330 -collocazione: magazzino -data: 09/11/21 |  | seggiola in tubolare metallico e legno con braccioli in poliuretano | altezza 40; seduta 36x36 |
| seggiola 090099 | -n° ricevuta: 1229 -collocazione: magazzino -data: 01/10/19 |  | seggiola in tubolare metallico e legno con braccioli in poliuretano | altezza 36; seduta 36x36 |
| seggiola 090108 | -n° ricevuta: 1460 -collocazione: magazzino Data-10/12/25 |  | seggiola in tubolare plastico, con divaricatore, regolabile in altezza, | seduta: 28x28, h.26/33 |
| poggiapiedi 090113 | -n° ricevuta: 1174 -collocazione: magazzino -data: 07/09/18 |  | poggiapiedi reclinabile in plastica dura a due sezioni: una fissa e una basculante smontabile | altezza a 45° 4/15; altezza parallela pavimento 9/11, pedana 33x45 |
| seggiola 090117 | -n° ricevuta:1389 -collocazione: magazzino -data: 12/10/22 -n° inventario provveditorato: 1014209 |  | mod. MINERVA-BLANDINO, seggiola regolabile in altezza con braccioli regolabili e divaricatore, ACCESSORI: poggiapiedi, 4 rotelle piroettanti (post. con fermo) senza piedini, reggi busto, fermapiedi | PICCOLA, seduta: larg.27X30prof., h.seduta da terra 37/50 |
| seggiola 090119 |  | -n° ricevuta:1454 -collocazione: canossi -data:15/09/25 -n° inventario provveditorato: 1014209-CONSEGNATA CON BRUGOLA, ROTELLE 120068, POGGIAPIEDI 090136 | mod. MINERVA-BLANDINO, seggiola regolabile in altezza con braccioli regolabili e divaricatore, ACCESSORI: poggiapiedi, 2 piedini azzurri anteriori e posteriori con finali a rotelle piroettanti (post. con fermo), reggi busto, cintura pelvica e fermapiedi | MEDIA, seduta: larg. 32X34 prof., h. seduta da terra 37/51 |
| seggiola 090120 | -n° ricevuta:dato non disponibile -collocazione: magazzino -data: 20/01/16 -n° inventario provveditorato: 1014209 |  | mod. MINERVA-BLANDINO, seggiola regolabile in altezza con braccioli regolabili e divaricatore, ACCESSORI: poggiapiedi, 4 rotelle piroettanti (post. con fermo), reggi busto, cintura pelvica e fermapiedi. ASSENTI PIEDINI CON FINALI IN GOMMA. | GRANDE, seduta: larg.35X40prof., h.seduta da terra 38/52 |
| poggiapiedi 090122/23/24/25 | Collocazione magazzino-090122/24/25 | n°ricevuta 1440-collocazione kennedy 090123 in data 10/01/2024 | poggiapiedi in plastica dura a due sezioni, basculante su tre altezze,con bloccaggio. | altezze 10/12/14; pedana 33x44 |
| corner sitter 090133 | -n° ricevuta:1201 -collocazione: magazzino -data: 27/03/19 -n° inventario provveditorato: 1014402 |  | sistema di seduta d’appoggio su un supporto piano e rigido (es. banco / tavolo/mobile), schienale reclinabile, fianchi laterali regolabili, dotato di divaricatore e cintura. | PICCOLA(1), adatto per bambini da 1 a 6/7 anni, base sedile: profondità 33,5; larghezza 38. schienale h. 30, portata massima kg 30 |
| corner sitter 090134 | -n° ricevuta:dato non disponibile -collocazione: magazzino -data:25/01/17 -n° inventario provveditorato: 1014401 |  | sistema di seduta d’appoggio su un supporto piano e rigido (es. banco / tavolo/mobile), schienale reclinabile, fianchi laterali regolabili, dotato di divaricatore e cintura | MEDIA(2), adatto per bambini da 6/7 a 10/12 anni, base sedile: profondità 46; larghezza 42,5. schienale h. 40, portata massima kg 40 |
| seggiola 090135 |  | ricevuta:1454 -collocazione: Canossi -data: 15/09/2025 -n° inventario provveditorato: 1014399 | mod. MINERVA- BLANDINO, seggiola regolabile in altezza con braccioli regolabili, ACCESSORI: poggiapiedi, 4 rotelle piroettanti (post. con fermo) senza piedini, cintura pelvica e fermapiedi, ATTUALMENTE CON gommini E SENZA POGGAIPIEDI | MEDIA, seduta: larg. 32X34 prof., h.seduta da terra 37/51 |
| seggiola 090136 | -n° ricevuta:1389 -collocazione: magazzino -data: 12/10/22 -n° inventario provveditorato: 1014398 |  | mod. MINERVA, seggiola regolabile in altezza con braccioli regolabili, ACCESSORI: poggiapiedi, 4 rotelle piroettanti (post. con fermo) senza piedini, cintura pelvica e fermapiedi, ATTUALMENTE con gommini e SENZA POGGIAPIEDI( momentaneamente su 090119) | MEDIA, seduta: larg. 32X34 prof., h.seduta da terra 37/51 |
| seggiola 090137 | -n° ricevuta: 1373 -collocazione: magazzino -data: 29/09/22 -n° inventario provveditorato: 9158131 |  | seggiola regolabile in altezza con solo poggiapiedi e fascia pelvica con velcro separata | altezza 42/62; seduta 27x30 |
| poggiapiedi 090142 | -n° ricevuta:dato non disponibile -collocazione: magazzino -data: 13/02/18 -n° inventario |  | poggiapiedi reclinabile in plastica dura a due sezioni: una fissa e una basculante smontabile | altezza 45° 4/15; altezza parallelo pavimento 9/11, pedana 33x45 |
| seggiola 090144 | -n° ricevuta: dato non disponibile -collocazione: magazzino -data: 23/05/05 |  | seggiola regolabile in altezza, con poggiapiedi, piano d’appoggio ,reggi busto, poggiatesta, finali con piedini a parte regolabili con brugola ( utilizzabili anche per altre seggioline mis. piccola). | piccola, seduta 22x22, altezza seduta: da terra con rotelle 48/58, con poggiapiedi 32/42;altezza 40/60; misura piano d’appoggio:55 larg.X42 prof. |
| seggiola 090147 |  | -n° ricevuta: 1443 -collocazione: infanzia Lamarmora -data: 17/01/2025 -n° inventario provveditorato: dato non disponibile | seggiola regolabile in altezza con brugola; con divaricatore, poggiapiedi, reggi busto, ATTUALMENTE CON PIEDINI IN ACCIAIO finale gomma. ACCESSORI: piedini con finali in gomma , cinturini fermapiedi. NO CINTURA PELVICA | 04(grande) altezza dal poggia piede 29/44; seduta 38x38 prof. |
| seggiola 090148 | -n° ricevuta: 1296 -collocazione: magazzino |  | seggiola regolabile in altezza mod. COLOMBO, con divaricatore e poggiapiedi, SENZA ALTRI ACCESSORI. | MEDIA: seduta 35x35, ALTEZZE seduta: da terra 38/53, con poggiapiedi 32/50. |
| Seggiolina 090149 | -n° ricevuta:1338 -collocazione: magazzino -data: 03/12/21 |  | mod. MINERVA- BLANDINO, ACCESSORI: poggiapiedi con cinturini fermapiedi, divaricatore, cintura pelvica, 4 rotelle piroettanti, anteriori e posteriori con fermo a parte. PREDISPOSTA per reggi busto e poggiatesta. | PICCOLA, seduta: larg.28X30prof., h.seduta da terra 38/50 |
| seggiola 090150 | -n° ricevuta: 1241 -collocazione: magazzino -data: 22/10/19 |  | mod. MINERVA- BLANDINO, ACCESSORI: poggiapiedi con cinturini fermapiedi, divaricatore, cintura pelvica, 4 rotelle piroettanti, anteriori e posteriori con fermo a parte. PREDISPOSTA per reggi busto e poggiatesta. | MEDIA, seduta: larg.32X33prof., h.seduta da terra 38/52 |
| seggiola 090152 |  | -n° 1457 -collocazione: Virgilio -data: 13/10/2025 | mod. MINERVA- BLANDINO, ACCESSORI: poggiapiedi con cinturini fermapiedi, divaricatore, cintura pelvica, 4 rotelle piroettanti, anteriori e posteriori con fermo a parte. PREDISPOSTA per reggi busto e poggiatesta. | GRANDE, seduta: larg.35X40prof., h.seduta da terra 38/52 |
| seggiola 090154 | -n° ricevuta:dato non disponibile -collocazione: magazzino -data: 03/02/20 |  | mod. MINERVA- BLANDINO, ACCESSORI: poggiapiedi con cinturini fermapiedi, divaricatore, cintura pelvica, 4 rotelle piroettanti, anteriori e posteriori con fermo a parte. PREDISPOSTA per reggi busto e poggiatesta. | PICCOLA, seduta: larg.28X30 prof., h.seduta da terra 38/50 |
| seggiola 090155 | -n° ricevuta:dato non disponibile -collocazione: magazzino -data: 03/02/20 |  | mod. MINERVA- BLANDINO, ACCESSORI: poggiapiedi con cinturini fermapiedi, divaricatore, cintura pelvica, 4 rotelle piroettanti, anteriori e posteriori con fermo a parte. PREDISPOSTA per reggi busto e poggiatesta. | MEDIA, seduta: larg.32X33prof., h.seduta da terra 38/52 |
| seggiola 090156 | -Collocazione: magazzino -n° ricevuta: 1418 -data:30/01/24 |  | mod. MINERVA- BLANDINO, ACCESSORI: poggiapiedi con cinturini fermapiedi, divaricatore, cintura pelvica, 4 rotelle piroettanti, anteriori e posteriori con fermo a parte. PREDISPOSTA per reggi busto e poggiatesta. | MEDIA, seduta: larg.32X33prof., h.seduta da terra 38/52 |
| seggiola 090003 | -Collocazione: magazzino -n° ricevuta: 1413 -data:30/09/23 |  | seggiola in legno | altezza 30; seduta 30x30 |
| seggiola 090034 | Collocazione-magazzino -n° inventario provveditorato: 91712837 |  | seggiola regolabile in altezza, con poggiapiedi e divaricatore. SENZA: ROTELLE, CINTURINI FERMAPIEDI, POGGIATESTA, REGGIBUSTO E CINTURE DI SICUREZZA. | altezza 40/60; seduta 28x28 |
| seggiola 090035 | Collocazione-magazzino -n° inventario provveditorato: 91938 |  | seggiola regolabile in altezza, con poggiapiedi e divaricatore. SENZA: ROTELLE, POGGIATESTA, REGGIBUSTO, CINTURINI FERMAPIEDI E CINTURE DI SICUREZZA. | altezza 40/55; seduta 28x28 |
| seggiola 090036 |  | -n° ricevuta: 1338 -collocazione: infanzia La Marmora -data: 03/12/21 | seggiola in legno | altezza 20; seduta 30x30 |
| seggiola 090039con indelebile 12004 | Collocazione:magazzino -n° inventario provveditorato: 9153307 |  | seggiola regolabile in altezza, (poggiapiedi), divaricatore e braccioli regolabili, SENZA POGGIAPIEDI | altezza 35/55; seduta 35x35 |
| seggiola 090040 |  | -n° ricevuta: 1397 -collocazione: primaria Manzoni -data: 29/08/2023 | seggiola regolabile in altezza, braccioli e seduta regolabili, dotata di cuscini contenitivi e cintura | altezza 26/30; seduta: profondità 24/30, larghezza 20/30 |
| seggiola 090048 | -n° ricevuta: 1433 -collocazione: magazzino -data: 06/10/2024 |  | seggiola in legno regolabile in altezza, senza cintura modello: heathfield | altezza 20/35; seduta 27x22/30 prof. |
| seggiola 090063 |  | -n° ricevuta:1304 -collocazione: primaria Calini -data: 08/09/21 | seggiola in legno tripp- trapp con seduta e pedana regolabile e cintura | altezza 90; larghezza 50 |
| seggiola 090095 |  | -n° ricevuta:1290 -collocazione: primaria Tiboni -data: 14/10/20 | seggiola in tubolare metallico e legno con braccioli in poliuretano | altezza 40; seduta 36x36 |
| seggiola 090098 |  | -n° ricevuta: 1300 -collocazione: primaria Tiboni -data: 18/01/21 | seggiola in tubolare metallico e legno con braccioli in poliuretano | altezza 36; seduta 36x36 |
| seggiola 090100 |  | -n° ricevuta: 1369 -collocazione: primaria Boifava -data: 27/09/22 | seggiola in tubolare metallico e legno con braccioli in poliuretano | altezza 36; seduta 36x36 |
| seggiola 090101 |  | -n° ricevuta:1368 -collocazione: secondaria Romanino -data: 09/09/22 | seggiola in tubolare metallico e legno con braccioli in poliuretano | altezza 36; seduta 36x36 |
| poggiapiedi 090111 |  | -n° ricevuta: 1237 -collocazione: primaria Sanzio -data: 26/09/19 | poggiapiedi reclinabile | altezza 12; pedana 40x30 |
| seggiola 090118 | Trovata in magazzino marzo 2024 provveditorato: 1014209 NOTA: CONSEGNATA SENZA BRUGOLA MA CON DIVARICATORE E POGGIAPIEDI | -n° ricevuta:1108 | mod. MINERVA-BLANDINO, seggiola regolabile in altezza con braccioli regolabili e divaricatore, ACCESSORI: poggiapiedi, 4 rotelle piroettanti (post. con fermo), reggi busto, cintura pelvica e fermapiedi | MEDIA, seduta: larg. 32X34 prof., h.seduta da terra 37/51 |
| poggiapiedi 090121 |  | -n° ricevuta:1399-collocazione: media Kennedy -data: 29/08/2023 | poggiapiedi in plastica dura a due sezioni, basculante su tre altezze,con bloccaggio. | altezze 10/12/14; pedana 33x44 |
| seggiola 090145 |  | -n° ricevuta: 1276 -collocazione: primaria Manzoni -data: 09/09/20 | seggiola regolabile in altezza con: piedini in acciaio con finali in gomma, divaricatore, poggiapiedi e reggi busto, cintura pelvica e cintura pelvica. Attualmente senza rotelle | 02 (piccola) altezza dal poggia piede 24/39; seduta 26x28 prof. |
| seggiola 090146 | Collocazione: magazzino CONSEGNATA SENZA DIVARICATORE, REGGIBUSTO, POGGIAPIEDI E ROTELLE |  | seggiola regolabile in altezza con piedini in acciaio finale gomma, con divaricatore, poggiapiedi e reggi busto, rotelle a parte | 03(media) altezza dal poggiapiede 26/41; seduta 33x33 prof. |
| seggiola 090151 |  | -n° ricevuta:1399 -collocazione: secondaria Kennedy -data: 28/08/2023 -n° inventario provveditorato: dato non disponibile | mod. MINERVA- BLANDINO, ACCESSORI: poggiapiedi con cinturini fermapiedi, divaricatore, cintura pelvica, 4 rotelle piroettanti, anteriori e posteriori con fermo a parte. PREDISPOSTA per reggi busto e poggiatesta. | MEDIA, seduta: larg.32X33prof., h.seduta da terra 38/52 |
| seggiola 090157 | -n° ricevuta:1423 -collocazione: magazzino -data: 30/05/2024 Rotto poggia braccio dx |  | mod. MINERVA- BLANDINO, ACCESSORI: poggiapiedi con cinturini fermapiedi, divaricatore, cintura pelvica, 4 rotelle piroettanti, anteriori e posteriori con fermo a parte. PREDISPOSTA per reggi busto e poggiatesta. | GRANDE, seduta: larg.35X40 prof., h.seduta da terra 38/52 |
| seggiola090159 |  | -n° ricevuta:1304 -collocazione: primaria Calini -data: 08/09/21 | seggiola in legno tripp-trapp con seduta e pedana regolabile senza cintura con brugola x regolazione | altezza 90; larghezza 50 |