## Istruzioni
I colori delle varie celle hanno i seguenti significati:
campo/valore da inserire a cura del progettista
campo/valore calocolato automaticamente. Rappresenta il valore minimo per poter includere la misura nel computo della riduzione della Co2. Sotto tale valore, la misura NON verrà considerata.
campo/valore calcolato automaticamento
campo/valore calcolato automaticamente. Quando la risposta diventa sì, anche il colore della cella cambia diventando verde.
I paragrafi citati nei titoli delle misure fanno riferimento alla SCHEDA 7 Allegato I del Regolamento edilizio
Per ulteriori chiarimenti sulle misure far riferimento alla SCHEDA 7 Allegato I del Regolamento edilizio

## Definizioni
Definizioni
Edificio di riferimento: edificio identico all’edificio di progetto in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie utile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati come definito dal DDUO 2456/2017 e s.m.i..
Emissioni di CO2e: si intendono le emissioni totali di CO2 equivalente dei diversi gas a effetto serra, che si ottengono moltiplicando le quantità in massa dei diversi gas per il proprio potenziale di riscaldamento globale; nel caso degli usi energetici degli edifici, nel presente documento le emissioni sono calcolate applicando i fattori di emissione definiti dal DDUO 2456/2017 e s.m.i. associati al consumo dei vettori energetici.
Fattore di Emissione (FE): si intende la quantità di CO2 equivalente emessa da una determinata sorgente o attività emissiva ed è espressa in rapporto all’unità dell’indicatore rappresentativo dell’attività o della sorgente di emissione (a.e si esprime in kg o ton per unità di energia consumata o prodotta (kWh, GJ) per una certa attività oppure, nel caso dei trasporti, per unità di km percorso da un veicolo).
Forestazione: reti o sistemi che comprendono tutte le aree boschive, gruppi di alberi e singoli alberi situati in aree urbane e periurbane; essi includono foreste, alberature stradali, alberi in parchi e giadini, e alberi in angoli residuali (fonte: FAO – Food and Agricolture Organisation of the United Nations).
Nature Based Solutions (NBS): l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico (fonte: IUCN - International Union for the Conservation of Nature).
Neutralità carbonica: al fine del presente documento, identifica un bilancio nullo ottenuto minimizzando le emissioni di CO2e associate ai fabbisogni energetici relativi alla prestazione energetica globale dell’edificio e compensando le emissioni residue con l’applicazione delle misure di mitigazione elencate al cap.1.
Prestazione energetica globale: esprime l’energia primaria globale relativa ai servizi di climatizzazione invernale e estiva, preparazione di acqua calda sanitaria, ventilazione e, per il settore terziario, illuminazione e trasporto di persone. Essa può riferirsi all’energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale come somma dei due contributi (fonte: DDUO 2456/2017 e s.m.i.).
Riflettanza: rapporto tra l’intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100] (fonte: DDUO 2456/2017 e s.m.i.).
Superficie utile: ai fini del presente documento si considera superficie utile la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative a ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare; tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica (fonte: DDUO 2456/2017 e s.m.i.).
Superficie territoriale e superficie fondiaria come definite dallo strumento urbanistico comunale.
Superficie totale del sito: ai fini del presente documento è da intendersi per le nuove costruzioni come la superficie territoriale/fondiaria; per gli edifici esistenti corrisponde all’area interessata dall’intervento comprensiva delle aree pertinenziali.
Superfici verdi: si intendono le diverse tipologie di superfici permeabili e/o semipermeabili citate al punto 4 lettera b) dell’articolo 31.33, incluse all’interno della superficie totale del sito oggetto dell’intervento (con riferimento sia allo stato di fatto, sia di progetto) espresse in mq. Si fa riferimento a: superfici permeabili a terra, superfici semi-permeabili a terra inverdite, superfici semi-permeabili a terra pavimentate, tetti verdi architettonicamente integrati negli edifici e dotati di strato drenante, coperture verdi di manufatti interrati dotate di strato drenante e pareti verdi architettonicamente integrate negli edifici.

## dati
Allegato 1 al Regolamento edilizio per l’attuazione della disciplina di cui all'art. 31.33 punto 3 “Emissioni di Co2eq e indice di riduzione dell’impatto climatico (RIC)” del Regolamento edilizio, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC
Allegato A Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti Aggiornamento del 16/06/2022
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
| DATI GENERALI DI PROGETTO | [5 empty] | ristrutturazione importante di I livello
CAMPI DA INSERIRE A CURA DEL PROGETTISTA
| Tipo di intervento | [5 empty] | sì
no
| superficie utile ai sensi del DDUO 2456/2017 e s.m.i. |  | 0 | m2
| di cui residenziale |  | 0 | m2
| di cui altre destinazioni d'uso |  | 0 | m2
MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI
CAMPI DA INSERIRE A CURA DEL PROGETTISTA | 1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche (par. 1.3.1)
Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore
| gas naturale |  | 0 | kWh/anno
| GPL |  | 0 | kWh/anno
| Gasolio |  | 0 | kWh/anno
| Energia Elettrica da rete |  | 0 | kWh/anno
| Teleriscaldamento |  | 0 | kWh/anno
| Teleraffrescamento |  | 0 | kWh/anno
| Biomasse |  | 0 | kWh/anno
Edificio di riferimento ai sensi del DDUO 2456/2017 (da compilare solo per ristrutturazione importante di I livello)
Consumi energetici per vettore
| gas naturale |  | 0 | kWh/anno
| GPL |  | 0 | kWh/anno
| Gasolio |  | 0 | kWh/anno
| Energia Elettrica da rete |  | 0 | kWh/anno
| Teleriscaldamento |  | 0 | kWh/anno
| Teleraffrescamento |  | 0 | kWh/anno
| Biomasse |  | 0 | kWh/anno
COMPILAZIONE AUTOMATICA | CASO A - restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
| Emissioni di CO2eq edificio di progetto |  | n.d. | kg CO2eq/m2 anno | n.d. | kgCO2eq/anno
| Emissioni di CO2eq edificio di riferimento |  | n.d. | kg CO2eq/m2 anno | n.d. | kgCO2eq/anno
| riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | kgCO2eq/anno
CASO B - nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
| Emissioni di CO2eq edificio di progetto |  | n.d. | kg CO2eq/m2 anno | n.d. | kgCO2eq/anno
CAMPI DA COMPILARE IN BASE AL PROGETTO | 2.Dotazione di superfici e coperture verdi (par. 1.3.2)
| superficie totale del sito |  | 0 | m2
| superficie minima di riferimento per area verde totale del sito | 0 |  | m2
| superficie totale a verde con vegetazione esistente e di progetto (per le tipologie di verde ammesso vedi par. 2.2) |  | 0 | m2
| n.alberi piantumati |  | 0
| la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | no
| riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | kgCO2eq/anno
CAMPI DA COMPILARE IN BASE AL PROGETTO | 3. Recupero delle acque meteoriche (par. 1.3.3)
| volume annuo di acqua meteorica recuperata (ad es. per usi irrigui o per servizi igienici) |  | 0 | m3
| riduzione delle emissioni conseguita |  | n.d. | kg CO2eq/m2 anno | 0 | kgCO2eq/anno
CAMPI DA COMPILARE IN BASE AL PROGETTO | 4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico (par. 1.3.3)
| Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard |  | 0 | m3/anno
| Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto |  | 0 | m3/anno
| Risparmio idrico - valore minimo di riferimento | 0 |  | m3/anno
| Risparmio idrico - valore di progetto |  | 0 | m3/anno
| la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | no
| riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | kgCO2eq/anno
CAMPI DA COMPILARE IN BASE AL PROGETTO | 5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato (par. 1.3.4)
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)
| la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | no
| riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | kgCO2eq/anno
CAMPI DA COMPILARE IN BASE AL PROGETTO | 6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’ (par. 1.3.5)
| superficie totale delle aree pavimentate (superficie aree esterne ad uso pedonale, ciclabile e carrabile e l'impronta dell'edificio) |  | 0 | m2
| area pavimentata ombreggiata da alberi |  | 0 | m2
| area esterna ombreggiata da impianti solari |  | 0 | m2
| area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=29 |  | 0 | m2
| aree pavimentate con SRI >=29 |  | 0 | m3
| area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% |  | 0 | m2
| area totale schermata |  | 0 | m2
| area minima schermata | 0 |  | m2
| fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento (dato obbligatorio al fine del conteggio della misura) |  | 0 | kWh/m2
| la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | no
| riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | kgCO2eq/anno
CAMPI DA COMPILARE IN BASE AL PROGETTO | 7.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici (par. 1.3.6)
Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie che comportino demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti e nel caso in cui si sostituisca una destinazione con un’altra per la quale si richieda una maggiore quantità di parcheggi
| n. posti auto di progetto |  | 0 | n.
| n. posti-bici da art. 31.9 |  | 0 | n.
| n. posti-bici di progetto |  | 0 | n.
| n. punti di ricarica installati |  | 0 | n.
| La misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | no
| riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | kgCO2eq/anno
Parte da compilare solo per interventi di ristrutturazione importante di I livello
Il progetto prevede aree di sosta private aggiuntive per veicoli motorizzati? (in caso affermativo, la misura non viene considerata nel computo)
| Posti auto esistenti |  | 0
| n. posti -bici aggiuntivi |  | 0
| n. punti di ricarica eventualmente già presenti (prima dell'esecuzione dell'intervento) |  | 0
| n. nuovi punti di ricarica installati |  | 0
| la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | no
| riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | kgCO2eq/anno
CAMPI COMPILATI AUTOMATICAMENTE | VERIFICA
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI I LIVELLO
| Riduzione delle emissioni conseguita (somma esiti misure da 1 a 7) - Totale (valore annuo) |  |  | kg CO2eq/m2 anno |  | kg CO2eq/ anno
| Obiettivo di riduzione (15% rispetto alle emissioni dell'edificio di riferimento) (valore annuo) |  |  | kg CO2eq/m2 anno |  | kg CO2eq/ anno
L'intervento rispetta i requisiti di cui all'Art.31.33 del Regolamento edilizio?
NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
| Emissioni residue da compensare (somma esiti misure da 2 a 7) - Totale (valore annuo) |  |  | kg CO2eq/m2 anno |  | kg CO2eq/ anno
L'intervento rispetta i requisiti di cui all'Art.31.33 del Regolamento edilizio (neutralità carbonica)?

## misura1_BS (hidden)
MISURA 1 | 1 |  | Soluzioni a elevate prestazioni energetiche | Emissioni di CO2 edificio di riferimento | n.d. | kg CO2/m2 anno
|  |  |  | Emissioni di CO2 edificio di progetto | n.d. | kg CO2/m2 anno
Emissioni
Emissioni evitate |  | n.d. | kg CO2/ anno
Emissioni evitate/m2 |  | n.d. | kg CO2/m2 anno |  |  |  | gas naturale | 0.1998 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | GPL | 0.2254 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Gasolio | 0.2642 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Energia Elettrica | 0.4332 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Teleriscaldamento | 0.107 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Teleraffrescamento | 0.1688 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Biomasse | 0 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Fattore di emissione TLR da utilizzare |  | 0.107

## misura2_BS (hidden)
Misura | 2 |  | Dotazione di aree a verde |  | area verde totale del sito | 0 | m2
[5 empty] | area verde minima di riferimento | 0 | m2
[5 empty] | n.alberi piantumati | 0
Emissioni evitate |  | 0 | kg/ anno |  | Fattore di emissione superficie a verde | 6 | kg/m2 anno
[5 empty] | Fattore di emissione medio albero | 50 | kg/albero anno
Emissioni evitate |  | n.d. | kg CO2/m2 anno
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  |  |  | no

## misura3_BS (hidden)
MISURA | 3 |  | Recupero delle acque meteoriche | volume annuo di acqua meteorica recuperata | 0 | m3
Emissioni evitate |  | 0 | kg/anno | Fattore di emissione | 0.4332 | kg/kWh
Emissioni evitate |  | n.d. | kg CO2/m2 anno | consumo specifico approvvigionamento idropotabile | 0.53 | kWh/m3

## misura4_BS (hidden)
Misura | 4 |  | Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico |  | Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard di cui alla tabella 1 per residenziale e tabella 2 per non residenziale | 0 | m3/anno
[8 empty] | Apparecchiature per edifici residenziali | Valori di riferimento
[5 empty] | Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto | 0 | m3/anno | WC residenziali | 6 litri per flusso
[8 empty] | Rubinetti di lavabi residenziali | 8,5 l/minuto
[5 empty] | Risparmio idrico - valore minimo di riferimento | 0 | m3/anno | Lavelli cucina | 8,5 l/minuto
[8 empty] | Doccia residenziale | 9,5 l/minuto
[5 empty] | Risparmio idrico - valore di progetto | 0 | m3/anno
Tabella 2
[8 empty] | Apparecchiature per edifici non residenziali | Valori di riferimento
[8 empty] | WC commerciali | 6 litri per flusso
Emissioni evitate |  | 0 | kg/anno |  | consumo specifico approvvigionamento idropotabile | 0.53 | kWh/m3 | Rubinetti di lavabi commerciali | 8,5 l/minuto per hotel e ospedali
[5 empty] | consumo specifico fognatura e depurazione | 0.44 | kWh/m3 |  | 2 l/minuto per le altre destinazioni
Emissioni evitate |  | n.d. | kg/m2 anno
[5 empty] | Fattore di emissione | 0.4332 | kg/kWh
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  |  |  | no

## misura5_BS (hidden)
Misura | 5 |  | Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
Il progetto rispetta quanto previsto dal DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’? |  |  | no | riduzione | 5%
Emissioni evitate |  | n.d. | kg CO2/m2 anno

## misura6_BS (hidden)
MISURA | 6 |  | Effetto isola di calore: superifici esterne |  | area del sito che rispetta i requisiti di riflettanza e ombreggiamento | 0 | m2
[5 empty] | Area minima di riferimento | 0 | m2
[5 empty] | diminuzione dei consumi per raffrescamento | 0 | kWh
[5 empty] | COP rif | 3
[5 empty] | fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento | 0 | kWh/m2
Emissioni evitate |  | 0 | kg CO2/ anno |  | Fattore di emissione | 0.4332 | kg/kWh
Emissioni evitate |  | n.d. | kg CO2/m2 anno
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  |  |  | no

## misura8_BS (hidden)
Misura n.8 |  | 8
[6 empty] | Fattore di emissione |  | 191.34 | g/km-veicolo
[6 empty] | occupazione media veicolo |  | 1.2 | persone/veicolo
[6 empty] | sup media posto bici |  | 4 | m2
[6 empty] | percorrenza media sostituita |  | 8 | km
[6 empty] | n. giorni utilizzo anno (bici) |  | 250
[6 empty] | n. spostamenti/giorno |  | 2
Nuove costruzioni e demolizioni e ricostruzioni | [5 empty] | n.posti bici in nuova nuova costruz |  | 0
[6 empty] | soglia accesso bici |  | 30%
n. stalli bici ad art. 31.9 |  | 0 | n. |  |  | spostamento da auto a bici |  | 5%
n. stalli bici di progetto |  | 0 | n.
[6 empty] | soglia punti di ricarica |  | 50%
n. punti di ricarica installati |  | 0 | n. |  |  | detrazione punti di ricarica |  | 5%
n. posti auto di progetto |  | 0 | n. |  |  | numero sogliapunti di ricarica |  | 0
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  | no
(n. stalli di progetto) - (n. stalli previsti da art. 31.9)>=0,30*(n. stalli previsti da art. 31.9) |  | n.a. | 0
n. posto auto elettriche di progetto>= 0,5*n. posti auto |  | n.a. | 0
Emissioni evitate bici | 0 | kgCO2eq/anno | #DIV/0! | kgCO2eq/m2*anno
Emissioni evitate punti di ricarica | 0 | kgCO2eq/anno | #DIV/0! | kgCO2eq/m2*anno
Totale emissioni evitate per nuove costruzioni | 0 | kgCO2eq/anno | 0 | kgCO2eq/m2*anno
Per le nuove edificazioni l'indicatore viene considerato? |  | no
Ristrutturazione importante di I livello
Il progetto prevede aree di sosta private aggiuntive per veicoli motorizzati? |  | 0
Posti auto esistenti |  | 0 | n.
n. posti-bici aggiuntivi |  | 0 | n.
n. nuovi punti di ricarica installati |  | 0 | n.
n. punti di ricarica presenti in precedenza |  | 0 | n.
emissioni evitate bici | 0 | kgCO2eq/anno | #DIV/0! | kgCO2eq/m2*anno
emissioni evitate ricarica elettrica | 0 | kgCO2eq/anno | #DIV/0! | kgCO2eq/m2*anno | 0 |  | soglia punti di ricarica
Per gli edifici esistenti l'indicatore viene considerato? |  | FALSE
Totale emissioni evitate per costruzioni esistenti | 0 | kgCO2eq/anno | #DIV/0! | kgCO2eq/m2*anno
L'INDICATORE 8 RIENTRA NEL COMPUTO? |  | FALSE